## Slide 1
Supervision de serre
CHESNOUARD Dylan
GERARD Samuel
NGUENE Steven
RINEAU Willy
M. ANGIBAUD

## Slide 2
Sommaire
Synoptique du projet
Rôle des étudiants
Contraintes
Planification
Analyse du matériel
Diagrammes
Boucle 4/20mA
Schéma de câblage
Base de données
- Comment y accéder ?
Application Web
Test unitaire
Cahier de recette

## Slide 3
Le Groupe Olivier est spécialisé dans la production de tomates et de concombres sous serres en verre dans la région nantaise à Haute-Goulaine et Saint-Julien-de-Concelles.
Ainsi, l’entreprise voudrait superviser l’état de la serre, tout en récupérant et stockant l’ensemble des données suivantes :
Synoptique du projet

## Slide 5
Rôle des étudiants
Etudiant 1 : Steven
Partie Rapsberry
Acquisition mesures liés au vent
Définir périodicité du système
Etudiant 2 : Willy
Partie Web
• Evolution des données
Acquisition intensité lumineuse
Etudiant 3 : Samuel
Partie Web
• Visualisation des données
Acquisition température
Etudiant 4 : Dylan
Partie Android
• Visualisation état de la serre
Acquisition de l’hydrométrie

## Slide 6
Contraintes
Contrainte financière
Contrainte de développement
Contrainte de qualité
Contrainte de sécurité

## Slide 7
Planification
MS Project
Suivi personnel
Github Desktop

## Slide 8
Analyse du matériel
Solarimètre
Boucle 4-20 mA
Plage : 0 à 1000 W/m²
Pluviomètre
Pulsation tous les 0,2mm d’eau
Anémomètre
1km/h = 1600 tours par heure
utilisation du bus CAN
Arduino
Ports analogiques
Pin digitales
Raspberry
Connexion à la Arduino
Connexion à la base de données
Capteurs température
Boucle 4-20 mA
Plage : 0 à 100°C (eau chaude)
Plage : 0 à 40°C (intérieur)
Girouette
1km/h = 1600 tours par heure
utilisation du bus CAN

## Slide 9
Diagramme de blocs

## Slide 10
Diagramme de classe

## Slide 11
Diagramme de cas d’utilisation

## Slide 12
Diagramme de séquence

## Slide 13
Boucle 4/20mA
Adaptateur 4-20 mA 1132_0
Adaptateur 4-20 mA Current Loop Sensor Board
Nombre de canaux : 1
Livré avec câble de raccordement. Température de service : -40°C à +85°C Dimensions : 46 x 30 x 18 mm. Module prêt à l'emploi.
Prix : 34€50 + 5€90 pour la livraison
Nombre de canaux : 4
Livré avec câbles en paire torsadée. Température de service : 0°C à +85°C Dimensions : 73 ;5 x 51 x 13 mm. Module prêt à l'emploi.
Prix : 78€00

## Slide 14
Avantages
Très bonne immunité aux bruits
Peu de conducteurs
Détection de panne
Portée de l’information

## Slide 15
Test du solarimètre

## Slide 16
Schéma de câblage
Arduino à la Raspberry
Solution 1
Arduino à la Raspberry
Solution 2
Encapsulation

## Slide 17
Boucle 4-20 mA
Shield + Arduino

## Slide 18
Base de données

## Slide 19
Comment y accéder ?

## Slide 20
Application Web

## Slide 21
Choix du capteur
Choix de la période
Affichage de la courbe en fonction des valeurs

## Slide 22
Ajout de plusieurs champs dans la base de données
Réponse à la contrainte d’évolutibilité

## Slide 23
Tests unitaires
Test des fonctions « current_eau_max » et « current_eau_min » qui nous permettent de récupérer les bornes du courant délivré par le capteur :
- Ouvrir le programme Arduino correspondant
- Le téléverser sur la Arduino
- Exécuter le programme

## Slide 24
Cahier de recette
Extrait du cahier de recette « Envoyer les données correspondantes aux températures extérieures