## Slide 1
Supervision de serre
CHESNOUARD Dylan
GERARD Samuel
NGUENE Steven
RINEAU Willy
M ANGIBAUD

## Slide 2
Présentation du projet
Le Groupe Olivier est spécialisé dans la production de tomates et concombres sous serres en verre dans la région nantaise à Haute-Goulaine et Saint-Julien-de-Concelles.
Ainsi, l’entreprise voudrait superviser l’état de la serre, tout en récupérant et stockant l’ensemble des données suivantes :

## Slide 3
Synoptique du projet

## Slide 4
Rôle des étudiants
Etudiant 1 : Steven
Partie Rapsberry
Acquisition mesures liés au vent
Définir périodicité du système
Etudiant 2 : Willy
Partie Web
• Evolution des données
Acquisition intensité lumineuse
Etudiant 3 : Samuel
Partie Web
• Visualisation des données
Acquisition température
Etudiant 4 : Dylan
Partie Android
• Visualisation état de la serre
Acquisition de l’hydrométrie

## Slide 5
Diagramme de cas d’utilisation

## Slide 6
Diagramme de séquence

## Slide 7
Diagramme de classe

## Slide 8
Diagramme de bloc

## Slide 9
Schéma structurel de la base de données

## Slide 10
Analyse du matériel
Solarimètre
Boucle 4-20 mA
Plage : 0 à 1000 W/m²
Pluviomètre
Pulsation tous les 0,2mm d’eau
Anémomètre
1km/h = 1600 tours par heure
utilisation du bus CAN
Arduino
Ports analogiques
Pin digitales
Raspberry
Connexion à la Arduino
Connexion à la base de données
Capteurs température
Boucle 4-20 mA
Plage : 0 à 100°C (eau chaude)
Plage : 0 à 40°C (intérieur)

## Slide 11
Solutions trouvées
Accéder à l’état de la serre à partir de n’importe quel endroit :
Hébergement de la base de données sur un serveur OVH
Mettre en place la boucle 4-20mA :
Choix de l’adaptateur Current Loop Sensor Board
Liaison Arduino à Raspberry :
Liaison par USB

## Slide 12
Boucle 4/20mA
Adaptateur 4-20 mA 1132_0
Adaptateur 4-20 mA Current Loop Sensor Board
Nombre de canaux : 1
Livré avec câble de raccordement. Température de service : -40°C à +85°C Dimensions : 46 x 30 x 18 mm. Module prêt à l'emploi.
Prix : 34€50 + 5€90 pour la livraison
Nombre de canaux : 4
Livré avec câbles en paire torsadée. Température de service : 0°C à +85°C Dimensions : 73 ;5 x 51 x 13 mm. Module prêt à l'emploi.
Prix : 78€00

## Slide 13
Boucle 4/20mA
Avantages
Très bonne immunité aux bruits
Peu de conducteurs
Détection de panne
Portée de l’information

## Slide 14
Arduino à Raspberry
Solution 1 :
Solution 2 :
Encapsulation

## Slide 15
Partie personnelle
Web
Visualisation de chaque mesures avec choix de la période.
Carte de gestion
Acquérir la mesure de l’intensité lumineuse.
Etude et configuration réseau des matériels.
Physique
Mise en place de la boucle de courant 4 / 20 mA.
Etalonnage du Solarimètre

## Slide 16
Diagramme de cas
d’utilisation

## Slide 17
Diagramme de séquence

## Slide 18
Prototype site Web