1.	Situation dans le projet	2

1.1)	Synoptique de la réalisation	2

1.2)	Rappel des tâches de l’étudiant	2

1.3)	Contraintes de réalisation	3

1.4)	Problème matériel	3

2.	Conception et mise en œuvre	4

2.1)	Fonctionnement du solarimètre	4

2.2)	Fonctionnement de la boucle 4-20 mA.	4

2.3)	Réalisation du diagramme de classe	4

3.	Etude et configuration réseau	4

3.1)	Arduino à la Raspberry	4

3.2)	Applications à la base de données	4

4.	Récupération et envoie des données	4

4.1)	Choix du Shield Arduino pour la boucle de courant	4

4.2)	Mise en place de la boucle 4-20 mA	4

4.3)	Test du solarimètre	4

4.4)	Détection du problème	4

4.5)	Bibliothèque Arduino pour la boucle 4-20 mA	4

4.6)	Récupérer les données d’un capteur sur la boucle 4-20 mA	4

5.	Mise en place de l’application Web	4

5.1)	Conception de la charte graphique	4

5.2)	Architecture de l’application	4

5.3)	Connexion à la base de données	4

5.4)	Gestion de la période	4

5.5)	Affichage d’un graphique	4

4.5.1)	Requêtes pour récupérer les données des capteurs	4

4.5.2)	Script du graphique	4

6.	Tests unitaires	4

6.1)	Test unitaire de la méthode loop()	4

6.2)	Test unitaire de la gestion de la période	4

7.	Conclusion	4

8.	Annexes	4

# Situation dans le projet

## Synoptique de la réalisation

Au sein du projet, j’ai eu pour tâche de mettre en place le capteur de l’intensité lumineuse pour .. et la création de l’application Web, comprenant le design du site ainsi que la page pour visualiser l’évolution des mesures sur une période définie.

## Rappel des tâches de l’étudiant

Dans ce projet de supervision d’une serre, j’avais pour but de mettre en place un capteur pour l’intensité lumineuse, qui a pour but d’automatiser des stores intérieurs lors de la deuxième année. En effet, les stores assureront un ombrage adéquat pour éviter une forte oscillation des températures. Je devais aussi étudier et configurer le réseau des différents matériels pour pouvoir faire dialoguer tous les systèmes entre eux, pour ensuite me consacrer à l’application Web. Celle-ci permettra à l’utilisateur de voir dans une période initialement choisie les variations des différentes données réalisées par les capteurs.

Dans un premier temps, je me suis concentré sur le capteur, pour savoir comment il communiquait, comment le mettre en place, ainsi que sur la boucle de courant 4-20mA (boucle qui permet de transmettre un signal analogique sur une grande distance sans modifier ou perdre ce signal). Pour assurer cette boucle de courant, nous devions choisir

Je me suis ensuite intéressé à la connexion entre la carte Arduino, à laquelle nous avons ajouté un Shield pour qu’elle soit rattachée à la boucle de courant, et la Raspberry Pi 3, qui est la carte de gestion. J’ai donc utilisé la librairie fournie par le Shield pour pouvoir utiliser correctement la boucle de courant et pouvoir communiquer avec la carte de gestion.

Et ensuite, nous avons réalisé avec l’étudiant 3 l’application Web. Nous avons choisi de partir sur un design proche du site qu’ils utilisent actuellement, pour faciliter la prise en main du superviseur.

Ainsi, la réalisation de ces tâches a été effectuée en trois grandes étapes (spécifications, analyse, conception) qui suivent le diagramme de Gantt présent en annexe 1.

## Contraintes de réalisation

Dans un premier temps, nous avions une contrainte financière. Nous avions donc un budget alloué de 100 euros permettant l’achat d’une carte adaptateur 4-20mA (Shield pour Arduino). Donc nous avons eu à choisir un shield permettant de lire plusieurs canaux, car nous avions initialement 3 capteurs à intégrer à la boucle de courant.

Ensuite, la contrainte de développement nous a fait réaliser l’application Web sous le patron Modèle-Vue-Contrôleur dans l’environnement de développement NetBeans sous Windows. Le framework Symfony aurait aussi pu être utilisé, cependant, nous avons choisi de ne pas l’utiliser car les requêtes que nous utilisons restent assez basique.

Et pour terminer, nous avons plusieurs contraintes de qualité. La première est une contrainte d’évolutivité forte, ainsi, lorsque l’utilisateur voudra ajouter un capteur, ou une mesure, le travail à réaliser de son côté doit-être minime, voir automatique.  Une documentation complète sur le système doit être fournie au client, pour qu’une fois le projet terminer, une autre équipe que l’équipe d’étudiant puisse donner suite à ce projet.

Ce projet va être réaliser sur deux années :

• La première année, où nous sommes, nous nous occupons de la supervision de la serre, qui comprend la récupération des données des capteurs, l’enregistrement des données dans une base de données, l’application Web ainsi que l’application Android.

• La deuxième année se penchera sur l’automatisation de la régulation des différentes données tels que la température, ou encore l’hydrométrie.

## Problème matériel

Lors d’une phase de test, je me suis aperçu que le solarimètre en notre possession ne fonctionnait plus, un solarimètre en notre possession n’étant plus en vente, et notre budget alloué pas assez élevé, je me suis occupé du capteur mesurant la température intérieure. Cependant, vu que mes recherches étaient portées sur le solarimètre, l’ensemble du dossier technique comportera mon analyse à son propos.

# Conception et mise en œuvre

## Fonctionnement du solarimètre

## Fonctionnement de la boucle 4-20 mA.

## Réalisation du diagramme de classe

# Etude et configuration réseau

## Arduino à la Raspberry

## Applications à la base de données

# Récupération et envoie des données

## Choix du Shield Arduino pour la boucle de courant

## Mise en place de la boucle 4-20 mA

## Test du solarimètre

## Détection du problème

## Bibliothèque Arduino pour la boucle 4-20 mA

## Récupérer les données d’un capteur sur la boucle 4-20 mA

# Mise en place de l’application Web

## Conception de la charte graphique

## Architecture de l’application

## Connexion à la base de données

## Gestion de la période

## Affichage d’un graphique

### 4.5.1)	Requêtes pour récupérer les données des capteurs

### 4.5.2)	Script du graphique

# Tests unitaires

## Test unitaire de la méthode loop()

## Test unitaire de la gestion de la période

# Conclusion

# Annexes