## Slide 1
Supervision de serre
CHESNOUARD Dylan
GERARD Samuel
NGUENE Steven
RINEAU Willy
M. ANGIBAUD

## Slide 2
Sommaire
1

## Slide 3
2

## Slide 4
Rôle des étudiants
Etudiant 2 : Willy
Partie Web avec Netbeans
Solarimètre
Etudiant 4 : Dylan
Partie Application android avec Android studio
Pluviomètre
Etudiant 1 : Steven
Partie Rapsberry acquisition
Anémomètre
Etudiant 3 : Samuel
Partie BDD
Capteur de température
3

## Slide 5
Diagramme de cas d’utilisation
4

## Slide 6
Diagramme de séquence
5

## Slide 7
Diagramme de classe
6

## Slide 8
Diagramme de bloc
7

## Slide 9
Analyse du matériel
Mesure en W/m²
Utilisation de la boucle 4-20 mA
Mesure en °C
Utilisation de la boucle 4-20 mA
Pulsation tous les 0,2mm d’eau
Utilisation du bus CAN pour convertir la tension en code puis en direction
Utilisation des ports analogiques et digitales pour connecter les différents capteurs
Utilisation de la Raspberry pour la connexion a l'Arduino puis a la base de données
1600 tours par heure = 1km/h
8

## Slide 10
Solutions trouvées
Partie 1 : Pluviomètre
9

## Slide 11
Solutions trouvées
Partie 1 : Pluviomètre
Arduino
D2
D3
V
G
Protoboard
Pluviomètre Davis
Cable RJ11
10

## Slide 12
Solutions trouvées
Partie 1 : Pluviomètre
11

## Slide 13
Solutions trouvées
Partie 1 : Pluviomètre
12

## Slide 14
Solutions trouvées
Partie 2 : Base de données
13

## Slide 15
Solutions trouvées
Partie 3 : Application Android
1