



*Etudiant 3 : Création base de données*

*Mise en place sondes température*

*Mise en place page web*

Dossier technique du projet – Partie personnelle

Sommaire

[I. Situation dans le projet 3](#_Toc514057224)

[1.1) Synoptique de la réalisation 3](#_Toc514057225)

[1.2) Rappel des tâches de l’étudiant 3](#_Toc514057226)

[1.3) Contraintes liées au développement 3](#_Toc514057227)

[II. Conception et mise en œuvre 3](#_Toc514057228)

[2.1) Fonctionnement des sondes température 3](#_Toc514057229)

[2.2) Fonctionnement de la boucle 4-20 mA 3](#_Toc514057230)

[2.3) Réalisation du diagramme de classe 3](#_Toc514057231)

[III. Mise en place de la base de données 3](#_Toc514057232)

[3.1) Modèles entité-association base de données 3](#_Toc514057233)

[3.2) Description des différentes tables 3](#_Toc514057234)

[3.3) Connexion à la base de données 3](#_Toc514057235)

[IV. Récupération et envoie des données 4](#_Toc514057236)

[4.1) Choix de l’adaptateur pour la boucle 4-20 mA 4](#_Toc514057237)

[4.2) Mise en place de la boucle 4-20 mA 4](#_Toc514057238)

[4.3) Test des sondes température 4](#_Toc514057239)

[4.4) Bibliothèque Arduino pour la boucle 4-20 mA 4](#_Toc514057240)

[4.5) Récupérer les données d’un capteur sur la boucle 4-20 mA 4](#_Toc514057241)

[V. Mise en place de l’application web 4](#_Toc514057242)

[5.1) Conception de la charte graphique 4](#_Toc514057243)

[5.2) Architecture de l’application 4](#_Toc514057244)

[5.3) Connexion à la base de données 4](#_Toc514057245)

[5.4) Affichage de l’état actuel de la serre 4](#_Toc514057246)

[5.4.1) Première version de la page web 4](#_Toc514057247)

[5.4.2) Version finale de la page web 4](#_Toc514057248)

[VI. Tests unitaires 4](#_Toc514057249)

[6.1) Test unitaire de la méthode Loop() 4](#_Toc514057250)

[VII. Conclusion 4](#_Toc514057251)

[VIII. Annexes 4](#_Toc514057252)

# I. Situation dans le projet

## Une image contenant carte, texte Description générée avec un niveau de confiance très élevé1.1) Synoptique de la réalisation

Durant ce projet, mes tâches étaient de mettre en place les sondes de température pour la température sous serre et la température de l’eau des tuyaux de chauffage, de créer la base de données et également de mettre en place le site web, notamment la page web affichant l’état de la serre en temps réel.

## 1.2) Rappel des tâches de l’étudiant

Comme je le dis précédemment, dans ce projet de supervision d’une serre, j’avais trois tâches.

Le premier point était de mettre en place une base de données répondant aux attentes du site web et de l’application Android. Je me suis donc concerté avec mes collègues de projet afin de savoir quelles tables mettre en place etc… La base de données est hébergée sur un serveur distant loué par Dylan (l’étudiant 4).

Deuxièmement, je devais mettre en place les sondes de températures pour l’eau de tuyaux de chauffages de la serre et pour la serre. Pour se faire, je devais, en commun avec Willy (l’étudiant 2), mettre en place une boucle 4-20 mA (boucle qui permet de transmettre un signal analogique sur une grande distance sans modifier ou perdre ce signal).

Enfin ma troisième tâche était de mettre en place le site web (également avec Willy), plus précisément une page web affichant en temps réel l’état de la serre, c’est-à-dire d’afficher les différentes acquisitions effectuées par tous les capteurs. J’étais tout d’abord partis sur une page avec une serre fictive en fond sur laquelle se trouvait en icônes chaque capteur, et sur lesquels il suffisait de cliquer pour afficher les différentes mesures (celles-ci apparaissant sous forme de popover).

Après réflexion, je suis parti sur une autre idée pour deux raisons :

* Cliquer sur chaque capteur pour voir chaque mesure n’étais pas optimal pour l’exploitant
* La contrainte de pouvoir facilement ajouter un capteur était trop difficile à mettre en place avec les popovers.

## 1.3) Contraintes liées au développement

Durant le projet, nous avions des contraintes à respecter.

La première contrainte était une **contrainte financière**. Nous avions un budget de 100 euros prévu pour l’achat d’une carte adaptateur 4-20 mA (Shield pour Arduino). Nous avons eu à choisir avec l’étudiant 2, un adaptateur permettant de lire plusieurs canaux (car plusieurs capteurs) afin de mettre en place la boucle 4-20 mA.

La deuxième, la **contrainte de développement**, spécifiant que l’on doit réaliser le site Web sous le patron Modèle-Vue-Contrôleur. Le framework Symfony aurait pu être utilisé, nous n’avons cependant pas choisit de l’utiliser car les requêtes que nous utilisons restent basiques.

Pour terminer, nous avons plusieurs **contraintes de qualité**. La première est une contrainte d’évolutivité forte, ainsi, lorsque l’utilisateur voudra ajouter un capteur ou une mesure, le travail à réaliser de son côté sera minime, voir automatique. De plus une documentation complète sur le système doit être fournie au client, pour qu’une fois le projet terminé, une autre équipe puisse donner suite à ce projet.

La globalité de ce projet aura pour objet la gestion automatique d'une serre maraîchère et se décomposera en deux parties :

* La supervision de l'état de la serre avec récupération et stockage de l'ensemble des données nécessaires ;
* L'automatisation de la régulation de la température, l'hydrométrie et de l'intensité lumineuse de la serre.

Ce projet sera porté sur deux années. Le projet décrit par la suite se limite donc à la première partie : La supervision de l'état de la serre.

# II. Conception et mise en œuvre

## 2.1) Fonctionnement des sondes température

Durant le projet, j’ai eu à mettre en place deux sondes température :

* Une sonde pour la température de l’eau des tuyaux de chauffage
* Une sonde pour la température sous serre

J’avais à ma disposition deux sondes Pt100 classe A de la marque Aria qui sont des sondes industrielles. Du point de vue visuel elles sont identiques, le seul point qui change est la plage de mesure.

Sonde Pt100 classe A pour l’eau des tuyaux de chauffage :

Capteur : Pt100 classe A  
Plage : 0-100°C   
Précision : +/- 0,3°C  
Convertisseur : intégré 4-20mA 2 fils  
Alimentation : 20 à 30 volts régulés  
Charge typique 500 Ohm  
Connexion par bornes à visser

Sonde température pt100 pour l’air dans la serre :

Capteur : Pt100 classe A  
Plage : 0-45°C   
Précision : +/- 0,3°C  
Convertisseur : intégré 4-20mA 2 fils  
Alimentation : 20 à 30 volts régulés  
Charge typique 500 Ohm  
Connexion par bornes à visser

Afin de fonctionner, ces capteurs ont besoin d’être alimentés. Ces deux sondes sont des sondes à résistances dont le principe de mesure est basé sur la variation de la résistance laquelle est directement liées à la variation de la température. Les câbles blanc et bleu, correspondent respectivement au plus et au moins.

## 2.2) Fonctionnement de la boucle 4-20 mA

La boucle de courant est une méthode utilisée en contrôle industriel pour communiquer avec des capteurs ou des actionneurs, consistant à faire circuler dans une paire de conducteurs électriques un courant dont l'intensité est l'image du signal à transmettre.

La boucle de courant la plus utilisée dans l'industrie est le 4-20 mA, où 4 mA représente le minimum d'échelle, et 20 mA représente le maximum d'échelle, avec une relation linéaire entre le signal à transmettre et l'intensité du courant (c’est finalement un simple produit en croix).

Son principal avantage est que la précision du signal transmis n'est pas affectée par les pertes en ligne, car le courant circulant dans la boucle est fourni par une source de courant dont l'intensité est régulée pour correspondre au signal à transmettre, quelle que soit la résistance de la ligne.

Pour mettre en place la boucle 4-20 mA, on a acheté avec le budget alloué un adaptateur 4-20 mA. Je parlerais dans la partie 4 de ce choix plus en détail.

## 2.3) Réalisation du diagramme de classe



# III. Mise en place de la base de données

## 3.1) Modèles entité-association base de données

## 3.2) Description des différentes tables

# IV. Récupération et envoie des données

## 4.1) Choix de l’adaptateur pour la boucle 4-20 mA

## 4.2) Mise en place de la boucle 4-20 mA

## 4.3) Test des sondes température

## 4.4) Bibliothèque Arduino pour la boucle 4-20 mA

## 4.5) Récupérer les données d’un capteur sur la boucle 4-20 mA

# V. Mise en place de l’application web

## 5.1) Conception de la charte graphique

## 5.2) Architecture de l’application

## 5.3) Connexion à la base de données

## 5.4) Affichage de l’état actuel de la serre

### 5.4.1) Première version de la page web

### 5.4.2) Version finale de la page web

# VI. Tests unitaires

## 6.1) Test unitaire de la méthode Loop()

# VII. Conclusion

# VIII. Annexes